浙江经济职业技术学院

机房蓄电池维修及UPS搬迁服务项目

# 第一章  询价邀请

一、项目基本情况

1、项目名称：机房蓄电池维修及UPS搬迁服务

2、采购方式：询价网超采购

3、预算金额：72000元

4、最高限价：72000元

5、合同履约期限：合同签订之日起30个工作日内完成交付

6、采购需求：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 简要技术需求或服务要求 | 是否允许采购进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 机房蓄电池维修及UPS搬迁服务 | 1 | 项 | 详见采购需求 | 否 |

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.具有独立承担民事责任的能力；

3.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

4.具有履行合同所必需的专业技术和后备设备能力；

5.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件；

7.注册资本人民币50万元（含）以上；

8.供应商具有提供本次弱电井道改造的服务能力。

三、报价截止时间

2025年11月7日下午14:00（北京时间）地点信息楼十楼1002会议室

四、其他补充事宜

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

五、询问、质疑联系方式

名称：浙江经济职业技术学院

地址：杭州市钱塘区白杨街道学正街66号

项目联系人（询问）：蔡老师

项目联系方式（询问）：0571-86928290

质疑联系人：倪老师

质疑联系方式：0571-86923477

第二章  项目需求

## 一、为落实政府采购政策需满足的要求：

| 序号 | 政策名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 政府采购进口产品 | 不允许采购进口产品 |
| 2 | 政府强制采购节能产品 | 不适用 |

## 二、采购资金的支付方式、时间、条件：

| ▲付款方式 | 项目完成后，经采购人验收合格后，采购人自收到发票后7个工作日内，支付合同全部金额。 |
| --- | --- |

## 三、服务要求（技术要求里另有注明的以技术要求为准）：

| 交付时间 | 合同签订后30个工作日内完成交付 |
| --- | --- |
| 交付地点 | 采购人指定地点 |
| ▲质保期 | 五年，项目验收合格后开始计算 |
| 服务标准、期限、效率 | 1.在质保期内，供应商应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。 2.质保期内出现无法排除的故障，供应商需无条件更换同型号产品。 3.质保期满后，供应商继续为采购人服务，仅收取零配件成本费。 4.因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。 5.如在使用过程中发生质量问题，供应商维修响应时间： 2 小时以内； 电话技术支持时间： 0.5 小时以内； 若需上门维修，则在： 4 小时内到达现场并进行维修； 6.供应商应提供详细的售后服务方案、售后服务承诺、售后服务保障措施。 |

## 四、技术要求：

1.需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：如技术要求中未注明需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范的，执行最新标准、规范。

2.需实现的目标：

（1）项目概括

本项目服务内容包括76节UPS蓄电池12V100AH维修服务及1台伊顿93PR 50KVA UPS搬迁安装调试服务，服务内容还包含维修及搬迁所需的所有工程、材料、辅材及该项目涉及的所有费用。具体服务说明如下：

1）、蓄电池维修服务

蓄电池在非人为损坏的情况下维保五年。具体服务内容包括：

a）电池组维护服务‌：定期检查电池组的连接点，确保接触严密，无氧化现象。

b）浮充电压设置巡检服务‌：浮充电压应严格按照厂家说明书进行设定，避免出现过高或过低的情况，定期在线测量各电池端电压。

c）人工放电检测服务‌：每半年，在征得用户同意后，进行一次人工放电检测，观察电池电压到适当时候再重新合上市电，保证电池活性‌。

d）‌故障处理‌：对于蓄电池或充电电路故障，检查充电电路输入输出电压是否正常，必要时更换损坏的蓄电池。

2）UPS搬迁服务

a)搬迁前工作：确定搬迁时间、地点、人员和设备等相关信息，准备好搬运工具、安全防护用具及后期安装调试工具等。

b)搬迁工作：在保证不影响整个系统的情况下，停止UPS系统运行。技术人员在搬运过程中保障UPS设备安全。到达新位置后，在保证安全的情况下完成UPS设备的线路连接，进行UPS系统调试，确保系统正常运行。

c)搬迁后工作：如在搬迁后出现系统故障，及时处理并解决问题。搬迁完成后，对现场进行清理，确保环境整洁。

（2）施工总规范与验收标准：

▲施工标准要求：整个施工过程需严格遵守《综合布线系统工程验收规范》（GB50312）、《数据中心基础设施施工及验收规范》（GB50462）及《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303）中的相关规定。

文档交付要求：竣工时需提供完整的测试报告、竣工图纸（含准确的线缆路由和连接信息）、设备清单及质量验收文件。

安全与环保要求：施工过程中需注意安全管理，遵守安全操作规程，施工人员应佩戴必要的安全防护装备。同时，应注意环境保护，施工结束后要及时清理现场。施工期间明确安全责任，做好相应的技术安全培训，若因施工发生意外或造成人员伤亡，由成交供应商承担。成交供应商需对施工人员进行安全教育，与项目无关的人员不得带入校内，若违规造成的后果也由成交供应商承担。

# 第三章  响应文件要求

目  录

▲1.资格文件。资格审查要求的资格证明材料（均需加盖公章）

（1）有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

（2）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

2.商务和技术文件

（1）授权委托书/法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明

附：授权代表社保缴纳证明（2025年02月（含）以后任意一月）

（2）供应商同类合同一览表

（3）技术方案：含项目技术方案、项目实施方案、安装调试方案、售后服务

（4）供应商需要说明的其他文件和材料

3.报价文件

（1）报价一览表